Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/4/1/2009/5	     BARANÓW dnia: 2009-05-05

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-04-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852576 I NR 852557 RELACJI SŁUPIA-PIASKI W GMINIE BARANÓW,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1 - dotyczy poz. 111-113 d.10 - Oznakowanie poziome - w treści kosztorysów ofertowych Zamawiający wyszczególnił oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Producenci oznakowania cienkowarstwowego udzielają gwarancji na okres 12 m-cy, a Zamawiający wymaga od Wykonawcy zadania 36 m-cy gwarancji jakości. Zatem nie jest możliwe udzielenie gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na okres 36 m-cy. Czy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Zamawiający będzie wymagał 12 m-cy gwarancji?

Pytanie 2 - na rys. 4.2 Przekroje normalne zamieszczone są bariery U-11a i ścieki korytkowe. W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji kosztorysowych do wyżej wymienionych elementów. Czy Zamawiający nie będzie wymagał wykonania bariery U-11a i ścieku korytkowego w czasie realizacji kontraktu?

Pytanie 3 - w przypadku pojawienia się w kosztorysie ofertowym bariery U-11a prosimy o zamieszczenie rysunku bariery w celu poprawnego określenia ceny bariery.

Pytanie 4 - prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych w celu dokładnego określenia wartości robót ziemnych.  Obliczenia robót ziemnych zawarte w przedmiarze nie są precyzyjne. W przypadku rozliczania się z Zamawiającym ryczałtowo zasadne jest dokładne obliczenie robót ziemnych, co nie jest możliwe na podstawie obliczeń zamieszczonych przez Zamawiającego.

Pytanie 5 - czy przez poz.. 32 d.2. "Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce piaskowej w torowiskach tramwajowych" należy rozumieć wykonanie kostki rzędowej między torami kolejowymi? (brakuje informacji w projekcie)

Pytanie 6 - dotyczy poz. 97 d.8 wg dokumentacji projektowej należy wykonać warstwę o grub. 4cm. natomiast wg kosztorysu należy wykonać warstwę o gr. 3cm. Jaka jest prawidłowa gr. warstwy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp. Pytanie 1 – Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu zleca wykonanie kompletnego nowego „obiektu”. Wg. wiedzy Zamawiającego nie istnieją przeszkody aby potencjalny Wykonawca mógł uzyskać od podwykonawców spełnienia warunków gwarancji przez okres 36 m-cy. Tym samym okresu 36 m-cy gwarancji Zamawiający będzie żądał na wszystkie elementy zamówienia.

Odp. Pytanie 2 – Nie. Zamawiający będzie wymagał wykonania bariery U-11a i ścieku korytkowego w czasie realizacji kontraktu.

Odp. Pytanie 3 – Bariera U-11a jest barierą typową - Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2187. W kalkulacji ceny należy przyjąć barierę U-11a mostową, rurową o wysokości 1,10m. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem bariery a tym samym nie udostępni Oferentom.

Odp. Pytanie 4 – Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna nie zawiera tabeli robót ziemnych. W przypadku stwierdzenia przez Oferentów błędów w przedmiarze i ich zgłoszenia, Zamawiający po uzgodnieniu z wykonawcą dokumentacji możliwie szybko zweryfikuje uwagi i wprowadzi ewentualnie stosowne poprawki.

Odp. Pytanie 5 – Nie. Poz. 32 d.2 poza opisem "Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce piaskowej w torowiskach tramwajowych" posiada zapis „rozbiórka obrzeży z kamienia polnego gr. 14cm”, który dotyczy rozbiórki umocnienia krawędzi poboczy przy posesjach wykonanych z kamienia polnego.

Odp. Pytanie 6 – Prawidłowa grub. warstwy to 4cm. Błąd został skorygowany poprzez wycofanie zapisu „krotność – 0,75”.

UWAGA! W celu uniknięcia zamieszania Zamawiający w pliku pn.” uzupełnienie 5.05.2009” umieścił nowy poprawiony przedmiar uwzględniający wskazane nieścisłości.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający