Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/6	 BARANÓW dnia: 2010-10-15

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z zapytaniem czy jest możliwość udostępnienia zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz okiennice, rysunek kutych wrót  dla w/w zadania ?

Jeśli tak, bardzo prosimy o umieszczenie jej na stronie internetowej .

Opis techniczny mówi ,ze należy zamontować świetlik dachowy na poddaszu, a niej jest ujęty on w przedmiarze, również nie ma ujętych wkładów kominkowych dla 2 kominków,  które mają ogrzewać sale. Czy należy je ująć w pozycjach kosztorysu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie internetowej. Niemniej ze względu na obecną konstrukcję stolarki i obowiązek jej odtworzenia, niezbędne są oględziny i pomiary na budowie. Wszystkie okna są powinny być rozwierno-uchylne.

- Kominki zostały uwzględnione w poz. 168 i 169 przedmiaru.

- Świetlik nie będzie przedmiotem realizacji i nie należy go uwzględniać w kalkulacji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WÓJT

mgr inż. Jan Sarnowski