Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/9	 BARANÓW dnia: 2010-10-15

Wg rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	w załączonym przedmiarze robót  przyjęto montaż wewnętrznych parapetów  PCV. Natomiast w  szczegółowym  opisie  podano parapety wewnętrzne jako drewniane. Jakie parapety należy przyjąć do wyceny.

2.	zgodnie z załączonym szczegółowym opisem skrzydła wewnętrzne należy przyjąć  jako  drewniane na ościeżnicach drewnianych. Jakie należy przyjąć  skrzydła  w piwnicy  ponieważ ościeżnice  przyjęto metalowe .

3.	proszę uściślić jaki należy przyjąć tynk dekoracyjny zewn.- w przedmiarze przyjęto  tynk o  fakturze rustykalnej grub 3 mm natomiast w opisie szczegółowym  podano jako tynk silikatowy barwiony grub 2 mm.(na rys. elewacji podano  kolor beż).

4.	w opisie  podano ,że należy zastosować  świetlik dachowy  tunelowy, którego  brak w przedmiarach . Czy należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak proszę określić czy przyjąć  świetlik  o tunelu sztywnym czy elastycznym.

5.	w rozdziale poddasze przedmiaru przyjęto wykonanie  stropu z płyt gips-kart  na ruszcie metalowym w ilości 156,85 zł. Brak jest natomiast  zgodnie z opisem  ocieplenia dachu wełną mineralną grub 22 cm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – należy przyjąć parapety drewniane,

Ad.2 – zgodnie z przedmiarem należy przyjąć metalowe,

Ad.3 – należy przyjąć tynk silikatowy grub. 2mm,

Ad.4 – świetlik nie będzie przedmiotem realizacji i nie należy go uwzględniać w kalkulacji,

Ad.5 – w budynku istnieje już ocieplenie wełną; dodatkowo w poz. 75 przedmiaru należy skalkulować założenie izolacji z styropianu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WÓJT

mgr inż. Jan Sarnowski