Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/11	 BARANÓW dnia: 2010-10-18

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1:

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PIWNICA widnieje pozycja o nazwie Mycie powierzchni gładkiej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - OCZYSZCZENIE CEGŁY COKOŁU Z FARBY o przedmiarze (17.08*0.75+17.08*1.7+[0.75+1.7]*0.5*9.1*2=64.141m2)

Przedmiotowy KNR przewiduje mycie pod ciśnieniem wodą.

W związku z powyższym czy celem przedmiotowego mycia jest uzyskanie estetycznego wyglądu cokołu czy wyczyszczenie cokołu z zabrudzeń farbą olejną do czego jest potrzebne użycie specjalnych preparatów chemicznych czego nie przewiduje przedmiotowy KNR. Reasumując czy należy dodać do pozycji materiał w postaci preparatu chemicznego w celu oczyszczenia cokołu z farb?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Celem mycia jest wyczyszczenie cokołu z zabrudzeń farbą olejną w związku z czym należy w kalkulacji ceny uwzględnić materiały do oczyszczenia cokołu z farb.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WÓJT

mgr inż. Jan Sarnowski