Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/12	 BARANÓW dnia: 2010-10-18

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1:

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PIWNICA widnieje pozycja o nazwie Mycie powierzchni gładkiej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - OCZYSZCZENIE CEGŁY COKOŁU Z FARBY o przedmiarze (17.08*0.75+17.08*1.7+[0.75+1.7]*0.5*9.1*2=64.141m2)

Przedmiotowy KNR przewiduje mycie pod ciśnieniem wodą.

W związku z powyższym czy celem przedmiotowego mycia jest uzyskanie estetycznego wyglądu cokołu czy wyczyszczenie cokołu z zabrudzeń farbą olejną do czego jest potrzebne użycie specjalnych preparatów chemicznych czego nie przewiduje przedmiotowy KNR. Reasumując czy należy dodać do pozycji materiał w postaci preparatu chemicznego w celu oczyszczenia cokołu z farb?

Pytanie nr 2:

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PARTER widnieje pozycja o nazwie Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych o przedmiarze (1.2*13=64.15.6m2)

Natomiast w projekcie budowlanym na rzucie parteru występują tylko nadproża:

- L19 - 120cm w ilości 4 szt.

- L19 - 150cm w ilości 2 szt.

W związku z powyższym jaką ilość należy przyjąć w wycenie?

Pytanie nr 3:

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PARTER widnieje pozycja o nazwie Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT o przedmiarze (301.64+101.74=403,380m2)

Natomiast

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PARTER widnieje pozycja o nazwie Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - STYROFOAM IB GRUB. 5CM o przedmiarze ([3.93*2+5.27*2+2.34+4.07+1.12+3.94+7.81]*2.7=101.74m2)

W związku z powyższym prosimy o w skazanie w której pozycji jest zawarte wykonania ocieplenia płytami styropianowymi  w metodzie lekkiej mokrej w ilości 301.64m2

Pytanie nr 4:

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PARTER widnieje pozycja o nazwie Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o przedmiarze ([2.6*4*4+4.72*4+3.13*45]*0.888*0.001=0,179t)

Oraz

W przedmiarze Inwestorskim w pozycji kosztorysowej w dziale ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE poddział PARTER widnieje pozycja o nazwie Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o przedmiarze ([35*0.94+5.0*25]*0.888*0.001=0.140t)

Natomiast z rysunku konstrukcji tarasu wynika, że ilość stali jest zupełnie inna, mianowicie:

rodzaj zbrojenia	dł.	masa 1m	ciężar [kg]

fi12			11m	0,888kg	9,768

fi12			25m	0,888kg	22,2

fi12			20m	0,888kg	17,76

fi10			45m	0,617kg	27,765

razem		77,493

rodzaj zbrojenia		dł.		masa 1m	    ciężar [kg]

strzemiona fi6 gładkie	33m +20m	0,395 kg		20,935

pręty rozdzielcze ?6 gładkie	67m		0,395 kg		26,465

razem	47,4

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie jaka ilość stali ma być wyceniona w ofercie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 - Celem mycia jest wyczyszczenie cokołu z zabrudzeń farbą olejną w związku z czym należy w kalkulacji ceny uwzględnić materiały do oczyszczenia cokołu z farb.

Ad.2 – Należy przyjąć ilość z przedmiaru poz. 16 tj. 15,60mb,

Ad.3 – Ilość 403,38 m2 obejmuje powierzchnie na których należy wykonać gruntowanie tj. ściany i sufity.

Ad.4 – Należy wycenić ilości stali określone w poz. 39 i 40 przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.